IN ALLEGATO ALLA PRESENTE SI TRASMETTE: - PLANIMETRIA DEI LOCALI OGGETTO DI GARA (VEDI FILE ALLEGATO); (n.b.:la planimetria è indicativa, per le misure precise occorre fare rilievo); - portata dei solai: 250-300 kg/mq; - limiti di arrivo delle linee elettriche: quadro elettrico diagnostica; - limiti di arrivo della rete dati: all' entrata della diagnostica; - schemi dei quadri elettrici; Per quanto concerne la realizzazione dei basamenti e le canaline per il passaggio cavi ritengo debbano essere a carico della Ditta così come l' esecuzione dei dispositivi di segnalazione raggi/interruzione e pulsanti di arresto di emergenza.