MORBEGNO

Oltre al file con la planimetria del locale interessato della Radiologia di Morbegno si trasmettono anche i seguenti dati: Interruttore di partenza in cabina elettrica magnetotermico differenziale regolabile da 70-100 A; differenziale regolabile 0,03, 0,3; 1; 3; 10 A. tempo regolabile da 0 a 200 mS Linea da Cabina Elettrica a Sala A: cavo NVVK 4X25 mmq Linea dati presente in Sala A. Piombatura pareti spessore 2 mm su tutto il prerimetro del locale fino ad una altezza di 2,20 mt.