SONDALO

Si trasmettono in allegato i documenti grafici relativi alla sala di diagnostica del Presidio di Sondalo.

In particolare si trasmette planimetria del locale e relativa nota riguardante le opere proteximetriche; altresì si trasmette copia dello schema elettrico di alimentazione.

Si precisa che l’arrivo delle linee elettriche e della rete dati da parte del Committente deve intendersi presso la diagnostica.

Non risultano conosciuti i dati ufficiali relativi alla portata della soletta del locale.