## sondalo
Produttore
Modello
Fornitore
1. | Generazione RX
1.1 | Tipo (dodecafase, alta frequenza,...)
1.2 | Ondulazione residua (% a ..... mA)
1.3 | Estensione kV grafia diretta (da ... a ... kV)
1.3.1 | Regolazione della selezione dei kV (kV)
1.4 | Estensione mA grafia diretta (da ... a ... mA)
1.4.1 | Regolazione della selezione dei mA (mA)
1.5 | Estensione kV grafia digitale (da ... a ... kV)
1.5.1 | Regolazione della selezione dei kV (kV)
1.6 | Estensione mA grafia digitale (da ... a ... mA)
1.6.1 | Regolazione della selezione dei mA (mA)
1.7 | Estensione dei tempi di esposizione (da ... a ... s)
1.8 | Risoluzione della selezione dei s
1.9 | Range mAs (min.-max.)
1.10 | Estensione dei kV in scopia (da ... a ... kV)
1.10.1 | Regolazione della selezione dei kV (kV)
1.11 | Estensione dei mA in scopia (da ... a ... mA)
1.11.1 | Regolazione della selezione dei mA (mA)
1.12 | Caratteristiche assorbimento elettrico generatore in standby, funzionamento standard e in spunto ( A, V, VA, KW)
2. | Tubo Radiogeno
2.1 | Tipo di tubo radiogeno
2.2 | Numero fuochi
2.3 | Dimensioni del fuoco o dei fuochi (mm x mm)
2.4 | Valori max. di uscita (kV, mA)
2.5 | Numero max di esposizioni al secondo in esercizio fluoroscopico (espos/s)
2.6 | Numero max di esposizioni al secondo in esercizio radografico digitale (espos/s)
2.7 | Numero max di esposizioni al secondo in esercizio radografico diretto (espos/s)
2.8 | Scopia pulsata (si, no)
2.9 | Timer di scopia (si, no)
2.10 | Duarata massima di una sessione di fluoroscopia ( ore )
2.11 | Esposimetro automatico (se si, specificare)
2.12 | Sistema di rilevazione della dose paziente ( se sì specificare modalità di rilevazione e di produzione del dato )
2.13 | Materiale di costruzionedell'anodo , macchia focale e guaina
2.14 | Capacità termica anodo (HU)
2.15 | Capacità dissipazione anodo (HU/min)
2.16 | Capacità dissipazione guaina (HU/min)
3. | Regolazione dei parametri e delle curve di esposizione
3.1 | Determinazione parametri esposizione
3.2 | Rateo esposizione per differenti campi (Roentgen/sec)
3.3 | Esposizione/frame per differenti campi (Roentgen)
3.4 | Tempi minimi di esposizione con esposimetro automatico per le varie tecniche
3.5 | Tempi minimi di esposizione senza esposimetro per le varie tecniche
3.6 | Passo tempi esposizione
3.7 | Programmatore anatomico (se si, specificare il numero e le caratteristiche)
3.8 | Personalizzazione dei parametri e delle curve
3.9 | Collimatore ( tipo , movimento e comando )
3.10 | Diaframmi semitrasparenti ( tipo , movimento e comando )
4. | Arco a C
4.1 | Rotazione asse verticale (± ° )
4.2 | Rotazione asse longitudinale ( ± ° )
4.3 | Rotazione trasversale ( ± ° )
4.4 | Escursione longitudinale mm
4.5 | Escursione verticale mm
4.6 | Escursione verticale motorizzata ( sì / no )
4.7 | Profondità dell'arco ( dal centro del fascio , mm )
4.8 | Distanza fuoco - intensificatore mm
4.9 | Spazio libero fra superficie / involucro dell'intensificatore e superficie / involucro del tubo rx mm
4.10 | Isocentro (si,no)
4.11 | Mantenimento isocentro con tutti i movimenti possibili (si,no)
4.12 | Descrivere variabilità isocentro
4.13 | Descrivere regolazione isocentro
4.14 | Precisione isocentro (mm)
4.15 | Mantenimento accessibilità al tavolo paziente (descrivere)
4.16 | Sistemi di posizionamento dell'arco a C e del sistema e loro alloggiamento
4.17 | Sistemi di frenatura / bloccaggio e dell'arco a C e loro alloggiamento
4.18 | Tastiera di comando
4.19 | Comandi manuali (si,no)
4.20 | Comandi a distanza (si,no; se si descrivere)
4.21 | Controllo anticollisione (si,no)
4.22 | Centratore laser ( fascio generato sul lato del tubo rx )
4.23 | Centratore laser ( fascio generato sul lato del intensificatore d'immagine )
4.24 | Descrivere la modalità di collimazione / centratura della croce laser di riferimento con quella mostrata dal monitor tv
5. | Sistema di acquisizione dell'immagine
5.1 | Modello dell'intensificatore d'immagine
5.2 | Numero di campi
5.3 | Diametro nominale cm
5.4 | Diametro schermo d'uscita mm
5.5 | Diametro campo utile d'ingresso 1° campo cm
5.6 | Diametro campo utile d'ingresso 2° campo cm
5.7 | DQE (standard IEC) %
5.8 | Fattore di conversione
5.9 | Risoluzione centrale 1° campo pl / cm
5.10 | Risoluzione centrale 2° campo pl / cm
5.11 | Rapporto di contrasto
5.12 | Distorsione %
5.13 | Griglia
5.14 | Tipo CCD
5.15 | Numero linee catena TV
5.16 | Dimensioni matrici acquisizione (pixelxpixelxbit)
5.17 | Frequenza di conversione ADC (MHz)
5.18 | Numero bit ADC
6. | SISTEMA DI CONTROLLO E ELABORAZIONE (si, no)
6.1 | Costruttore elaboratore unità centrale
6.2 | Modello elaboratore unità centrale
6.3 | Bus dati unità centrale (bit)
6.4 | Clock unità centrale (MHz)
6.5 | Capacità memoria unità centrale (Mbyte, bit/byte)
6.6 | Sistema operativo
6.7 | Costruttore processore immagini (se esistente)
6.8 | Modello processore immagini
6.9 | Capacità memoria d'immagine (Mbyte, bit/byte)
6.10 | Memorie di massa (si,no)
6.11 | Tipo e dimensioni memorie di massa
6.12 | Numero immagini 512x512 e 1024x1024 memorizzabili
6.13 | Correzione automatica artefatti (se si specificare)
6.14 | Zoom (se si descrivere)
6.15 | Post-processing (se si descrivere)
6.16 | Programmi di filtraggio (elencare)
7. | MEMORIA
7.1 | Memorizzazione immagine scopica (si/no)
7.2 | Tipo di memoria (digitale, video, disco ecc.)
7.3 | Numero di immagini memorizzabili
7.4 | Max frequenza acquisizione immagini digitali (imm/sec)
8. | SOFTWARE APPLICATIVO (si, no)
8.1 | Programmi disponibili (elencare)
8.2 | Descrizione programmi: descrivere dettagliatamente ogni programma, le funzioni delle procedure disponibili, gli eventuali parametri calcolabili e tutto quanto ritenuto necessario per la migliore descrizione del software
8.3 | Protocolli di esame disponibili
8.4 | Programmi di elaborazioni di immagini disponibili (se si elencare e descrivere)
8.5 | Linguaggi evoluti di programmazione disponibili (se si elencare)
9. | PARAMETRI DI QUALITA' DELL'IMMAGINE
9.1 | Risoluzione spaziale (pl/cm) : distanza minima tra due oggetti puntiformi ad alto contrasto che possono essere separati sull'immagine
9.2 | Risoluzione in contrasto : diametri minimi di cerchi a basso contrasto risolvibili sull'immagine. Si deve specificare il diametro dei cerchi in cm, il contraso percentuale, e l'esposizione (Roentgen) all'intensificatore di brillanza
10. | INSTALLAZIONE (PER L'INTERA APPARECCHIATURA)
10.1 | Dimensioni (cm: altXlargXprof)
10.2 | Trasportabilità (se si descrivere)
10.3 | Tempo medio di installazione
10.4 | Alimentazione elettrica (monofase, trifase)
10.5 | Caratteristiche di alimentazione elettrica (V,A,VA)
10.6 | Potenza elettrica assorbita (KW)
10.7 | Necessità di continuità della alimentazione elettrica (gruppo di continuità, stabilizzatore, ...)
10.8 | Temperatura ambiente di funzionamento (minima-massima)
10.9 | Umidità ambiente di funzionamento (minima-massima)
10.10 | Caratteristiche di microclima (specificare)
10.11 | Necessità di schermature per disturbi elettromagnetici e a radiofrequenza (si,no se si descrivere)
10.12 | Necessità di schermature per raggi-X (si,no se si descrivere)
10.13 | Dimensione dei locali di installazione
10.14 | Peso di ciascuna componente dell'apparecchiatura
10.15 | Peso totale (Kg)
10.16 | Distribuzione del carico di ciascuna componente (kg/mq)
10.17 | Numero e superficie punti di appoggio
11. | SICUREZZA
11.1 | Segnalazione tipo di guasto (sì, no, se si specificare)
11.2 | Protezione con fusibili: descrivere tipo
11.3 | Accessibilità fusibili di protezione
11.4 | Marchi qualità (elencare)
11.5 | Classe e tipo (secondo norme CEI 62-5 ed. 1990)
11.6 | Certificazione di conformità a norme nazionali (descrivere con allegato)
11.7 | Certificazione di conformità a norme internazionali (descrivere con allegato)
11.8 | Certificazione di qualità ISO 9001 o EN 29001 della ditta produttrice (sì, no; se sì allegare certificazione)
11.9 | Certificazione di qualità ISO 9002 o EN 29002 della ditta manutentrice (sì, no; se sì allegare certificazione)
11.10 | Manuali d'uso in italiano (si,no)
11.11 | Manuale di servizio per la manutenzione comprensivo di schemi elettrici e circuitali, descrizione dettagliata del software e tutto quanto necessario alla manutenzione ordinaria e straordinaria (si,no)
11.12 | Manuale di servizio per la manutenzione preventiva e periodica (si,no)
12. | ALTRE CARATTERISTICHE
12.1 | Numero delle installazioni in Italia
12.2 | Indicare le installazioni in ambito regionale (specificare reparto, ospedale, anno vendita)
12.3 | Numero di apparecchiature vendute in Italia nell'ultimo anno
14. | CARATTERISTICHE PARTICOLARI (descrivere)

## sondrio
Produttore
Modello
Fornitore
1. | Generazione RX
1.1 | Tipo (dodecafase, alta frequenza,...)
1.2 | Ondulazione residua (% a ..... mA)
1.3 | Estensione kV grafia diretta (da ... a ... kV)
1.3.1 | Regolazione della selezione dei kV (kV)
1.4 | Estensione mA grafia diretta (da ... a ... mA)
1.4.1 | Regolazione della selezione dei mA (mA)
1.5 | Estensione kV grafia digitale (da ... a ... kV)
1.5.1 | Regolazione della selezione dei kV (kV)
1.6 | Estensione mA grafia digitale (da ... a ... mA)
1.6.1 | Regolazione della selezione dei mA (mA)
1.7 | Estensione dei tempi di esposizione (da ... a ... s)
1.8 | Risoluzione della selezione dei s
1.9 | Range mAs (min.-max.)
1.10 | Estensione dei kV in scopia (da ... a ... kV)
1.10.1 | Regolazione della selezione dei kV (kV)
1.11 | Estensione dei mA in scopia (da ... a ... mA)
1.11.1 | Regolazione della selezione dei mA (mA)
1.12 | Caratteristiche assorbimento elettrico generatore in standby, funzionamento standard e in spunto ( A, V, VA, KW)
2. | Tubo Radiogeno
2.1 | Tipo di tubo radiogeno
2.2 | Numero fuochi
2.3 | Dimensioni del fuoco o dei fuochi (mm x mm)
2.4 | Valori max. di uscita (kV, mA)
2.5 | Numero max di esposizioni al secondo in esercizio fluoroscopico (espos/s)
2.6 | Numero max di esposizioni al secondo in esercizio radografico digitale (espos/s)
2.7 | Numero max di esposizioni al secondo in esercizio radografico diretto (espos/s)
2.8 | Scopia pulsata (si, no)
2.9 | Timer di scopia (si, no)
2.10 | Duarata massima di una sessione di fluoroscopia ( ore )
2.11 | Esposimetro automatico (se si, specificare)
2.12 | Sistema di rilevazione della dose paziente ( se sì specificare modalità di rilevazione e di produzione del dato )
2.13 | Materiale di costruzionedell'anodo , macchia focale e guaina
2.14 | Capacità termica anodo (HU)
2.15 | Capacità dissipazione anodo (HU/min)
2.16 | Capacità dissipazione guaina (HU/min)
3. | Regolazione dei parametri e delle curve di esposizione
3.1 | Determinazione parametri esposizione
3.2 | Rateo esposizione per differenti campi (Roentgen/sec)
3.3 | Esposizione/frame per differenti campi (Roentgen)
3.4 | Tempi minimi di esposizione con esposimetro automatico per le varie tecniche
3.5 | Tempi minimi di esposizione senza esposimetro per le varie tecniche
3.6 | Passo tempi esposizione
3.7 | Programmatore anatomico (se si, specificare il numero e le caratteristiche)
3.8 | Personalizzazione dei parametri e delle curve
3.9 | Collimatore ( tipo , movimento e comando )
3.10 | Diaframmi semitrasparenti ( tipo , movimento e comando )
4. | Arco a C
4.1 | Rotazione asse verticale (± ° )
4.2 | Rotazione asse longitudinale ( ± ° )
4.3 | Rotazione trasversale ( ± ° )
4.4 | Escursione longitudinale mm
4.5 | Escursione verticale mm
4.6 | Escursione verticale motorizzata ( sì / no )
4.7 | Profondità dell'arco ( dal centro del fascio , mm )
4.8 | Distanza fuoco - intensificatore mm
4.9 | Spazio libero fra superficie / involucro dell'intensificatore e superficie / involucro del tubo rx mm
4.10 | Isocentro (si,no)
4.11 | Mantenimento isocentro con tutti i movimenti possibili (si,no)
4.12 | Descrivere variabilità isocentro
4.13 | Descrivere regolazione isocentro
4.14 | Precisione isocentro (mm)
4.15 | Mantenimento accessibilità al tavolo paziente (descrivere)
4.16 | Sistemi di posizionamento dell'arco a C e del sistema e loro alloggiamento
4.17 | Sistemi di frenatura / bloccaggio e dell'arco a C e loro alloggiamento
4.18 | Tastiera di comando
4.19 | Comandi manuali (si,no)
4.20 | Comandi a distanza (si,no; se si descrivere)
4.21 | Controllo anticollisione (si,no)
4.22 | Centratore laser ( fascio generato sul lato del tubo rx )
4.23 | Centratore laser ( fascio generato sul lato del intensificatore d'immagine )
4.24 | Descrivere la modalità di collimazione / centratura della croce laser di riferimento con quella mostrata dal monitor tv
5. | Sistema di acquisizione dell'immagine
5.1 | Modello dell'intensificatore d'immagine
5.2 | Numero di campi
5.3 | Diametro nominale cm
5.4 | Diametro schermo d'uscita mm
5.5 | Diametro campo utile d'ingresso 1° campo cm
5.6 | Diametro campo utile d'ingresso 2° campo cm
5.7 | DQE (standard IEC) %
5.8 | Fattore di conversione
5.9 | Risoluzione centrale 1° campo pl / cm
5.10 | Risoluzione centrale 2° campo pl / cm
5.11 | Rapporto di contrasto
5.12 | Distorsione %
5.13 | Griglia
5.14 | Tipo CCD
5.15 | Numero linee catena TV
5.16 | Dimensioni matrici acquisizione (pixelxpixelxbit)
5.17 | Frequenza di conversione ADC (MHz)
5.18 | Numero bit ADC
6. | SISTEMA DI CONTROLLO E ELABORAZIONE (si, no)
6.1 | Costruttore elaboratore unità centrale
6.2 | Modello elaboratore unità centrale
6.3 | Bus dati unità centrale (bit)
6.4 | Clock unità centrale (MHz)
6.5 | Capacità memoria unità centrale (Mbyte, bit/byte)
6.6 | Sistema operativo
6.7 | Costruttore processore immagini (se esistente)
6.8 | Modello processore immagini
6.9 | Capacità memoria d'immagine (Mbyte, bit/byte)
6.10 | Memorie di massa (si,no)
6.11 | Tipo e dimensioni memorie di massa
6.12 | Numero immagini 512x512 e 1024x1024 memorizzabili
6.13 | Correzione automatica artefatti (se si specificare)
6.14 | Zoom (se si descrivere)
6.15 | Post-processing (se si descrivere)
6.16 | Programmi di filtraggio (elencare)
7. | MEMORIA
7.1 | Memorizzazione immagine scopica (si/no)
7.2 | Tipo di memoria (digitale, video, disco ecc.)
7.3 | Numero di immagini memorizzabili
7.4 | Max frequenza acquisizione immagini digitali (imm/sec)
8. | SOFTWARE APPLICATIVO (si, no)
8.1 | Programmi disponibili (elencare)
8.2 | Descrizione programmi: descrivere dettagliatamente ogni programma, le funzioni delle procedure disponibili, gli eventuali parametri calcolabili e tutto quanto ritenuto necessario per la migliore descrizione del software
8.3 | Protocolli di esame disponibili
8.4 | Programmi di elaborazioni di immagini disponibili (se si elencare e descrivere)
8.5 | Linguaggi evoluti di programmazione disponibili (se si elencare)
9. | PARAMETRI DI QUALITA' DELL'IMMAGINE
9.1 | Risoluzione spaziale (pl/cm) : distanza minima tra due oggetti puntiformi ad alto contrasto che possono essere separati sull'immagine
9.2 | Risoluzione in contrasto : diametri minimi di cerchi a basso contrasto risolvibili sull'immagine. Si deve specificare il diametro dei cerchi in cm, il contraso percentuale, e l'esposizione (Roentgen) all'intensificatore di brillanza
10. | INSTALLAZIONE (PER L'INTERA APPARECCHIATURA)
10.1 | Dimensioni (cm: altXlargXprof)
10.2 | Trasportabilità (se si descrivere)
10.3 | Tempo medio di installazione
10.4 | Alimentazione elettrica (monofase, trifase)
10.5 | Caratteristiche di alimentazione elettrica (V,A,VA)
10.6 | Potenza elettrica assorbita (KW)
10.7 | Necessità di continuità della alimentazione elettrica (gruppo di continuità, stabilizzatore, ...)
10.8 | Temperatura ambiente di funzionamento (minima-massima)
10.9 | Umidità ambiente di funzionamento (minima-massima)
10.10 | Caratteristiche di microclima (specificare)
10.11 | Necessità di schermature per disturbi elettromagnetici e a radiofrequenza (si,no se si descrivere)
10.12 | Necessità di schermature per raggi-X (si,no se si descrivere)
10.13 | Dimensione dei locali di installazione
10.14 | Peso di ciascuna componente dell'apparecchiatura
10.15 | Peso totale (Kg)
10.16 | Distribuzione del carico di ciascuna componente (kg/mq)
10.17 | Numero e superficie punti di appoggio
11. | SICUREZZA
11.1 | Segnalazione tipo di guasto (sì, no, se si specificare)
11.2 | Protezione con fusibili: descrivere tipo
11.3 | Accessibilità fusibili di protezione
11.4 | Marchi qualità (elencare)
11.5 | Classe e tipo (secondo norme CEI 62-5 ed. 1990)
11.6 | Certificazione di conformità a norme nazionali (descrivere con allegato)
11.7 | Certificazione di conformità a norme internazionali (descrivere con allegato)
11.8 | Certificazione di qualità ISO 9001 o EN 29001 della ditta produttrice (sì, no; se sì allegare certificazione)
11.9 | Certificazione di qualità ISO 9002 o EN 29002 della ditta manutentrice (sì, no; se sì allegare certificazione)
11.10 | Manuali d'uso in italiano (si,no)
11.11 | Manuale di servizio per la manutenzione comprensivo di schemi elettrici e circuitali, descrizione dettagliata del software e tutto quanto necessario alla manutenzione ordinaria e straordinaria (si,no)
11.12 | Manuale di servizio per la manutenzione preventiva e periodica (si,no)
12. | ALTRE CARATTERISTICHE
12.1 | Numero delle installazioni in Italia
12.2 | Indicare le installazioni in ambito regionale (specificare reparto, ospedale, anno vendita)
12.3 | Numero di apparecchiature vendute in Italia nell'ultimo anno
14. | CARATTERISTICHE PARTICOLARI (descrivere)