Regione Lombardia

AZIENDA OSPEDALIERA

Della Valtellina e della Valchiavenna

SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA

# SCHEDA TECNICA PRELIMINARE

La Ditta dovrà compilare, per ogni classe di apparecchiature fornite la presente scheda integralmente in ogni sua parte in modo preciso e dettagliato.

La scheda dovrà  essere resa timbrata e firmata da un Legale rappresentante, su ogni foglio.

INFORMAZIONI GENERALI SULL’APPARECCHIATURA

Classe tecnologica: ________________________________________________________________________

Modello: ________________________________________________________________________________

Produttore: ______________________________________________________________________________

Codice CIVAB completo____________________________________________________________________

Nazione di produzione: _____________________________________________________________________

Data inizio produzione (anno): _______________________________________________________________

Importatore: ______________________________________________________________________________

Fornitore: ________________________________________________________________________________

Data inizio commercializzazione in Italia         - Anno   ___________________________________________

Data di costruzione dell’apparecchio offerto    -Anno   ____________________________________________

Periodo di garanzia assicurato dal produttore   -Mesi   _____________________________________________

Periodo di garanzia assicurato dal fornitore      -Mesi   _____________________________________________

INFORMAZIONE SULLA MANUTENZIONE

- Ditta incaricata della manutenzione, se diversa dall’aggiudicataria ________________________________

- Sede servizio  di assistenza tecnica: ________________________________________________________

- Numero di addetti all’assistenza tecnica relativamente all’apparecchiatura proposta: _________________

Regione Lombardia

AZIENDA OSPEDALIERA

Della Valtellina e della Valchiavenna

SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA

CONFORMITA’ E NORME TECNICHE

Per dispositivi medici alimentati da una particolare sorgente di alimentazione

(incluso il software eventuale applicato)

- il dispositivo medico è conforme alla Direttiva 93/42 CEE e reca l’apposita marcatura CE (allegare dichiarazione):             si   	no   

- il dispositivo medico, in riferimento alla Direttiva 93/42 CEE, è così classificato:

classe 1   	classe 2a   		classe 2b   		classe 3   

- indicare la destinazione d’uso definita dal costruttore:    _____________________________________________________________________________________

- il dispositivo medico rispetta tutte le norme tecniche armonizzate che il fabbricante ha dichiarato di applicare volontariamente a seguito dei requisiti imposti dalla Direttiva 93/42 CEE:

si   	no            indicare le norme particolari ________________________________________

- il dispositivo medico, qualora considerato apparecchio elettromedicale, è conforme alle norme tecniche CEI 62-5 e particolari ove esistenti (allegare dichiarazione):		si   	no   

- il dispositivo medico, qualora considerato apparecchio elettromedicale, in riferimento alla norma tecnica CEI 62-5 è così classificato:

classe:	I           II  	    AI  				tipo:         	B       BF        CF  

- Se l’apparecchiatura è di radiologia risponde ai criteri specifici di accettabilità (allegare dichiarazione):

   di cui al D.L. 187/2000

Per apparecchiature da laboratorio

- L’apparecchiatura è conforme alla direttiva (allegare dichiarazione):

 CE 98/79    (DIAGNOSTICI IN VITRO)

oppure

 CE 89/336

 CE 73/23   con riferimento alla norma:  _________________________________________________

Per apparecchiature elettriche non biomediche

- L’apparecchiatura è conforme alla direttiva (allegare dichiarazione):

   CE 89/336

   CE 73/23 Norma di riferimento __________________________________________________

Regione Lombardia

AZIENDA OSPEDALIERA

Della Valtellina e della Valchiavenna

SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA

DATI DIMENSIONALI/ALIMENTAZIONE

- Dimensioni (altezza x larghezza x profondità):

Peso:  _______________	 Kg_______________________

- Tensione di alimentazione di rete: Volt    __________      Hz     ________      Fasi: __________

Potenza elettrica assorbita:   __________Watt        ___________Ampere

- Alimentazione a pile/batterie:  tipo ____________ tensione nominale ____________ numero pile/batterie_____________ capacità di carica ___________ Tempo di carica al 100% _______________

autonomie in ore al massimo assorbimento ______________ reperibilità pile/batterie ________________

- Alimentazione a corrente continua o alternata – alimentatore: classe_____________ tipo______________

Input (AC,DC, Volt, mA, Hz, fasi) _________________________________________________________

Output (AC,DC, Volt, mA, Hz, fasi) ________________________________________________________

- L’apparecchio necessita di alimentazione d’acqua	si   	no   	     se si        calda         fredda   

Portata (l/min): _________ Temperatura (° C): _________ Pressione (bar): _________

Caratteristiche chimico-fisiche dell’acqua: _________________________________________________

Tipo, Portata, Temperatura, Pressione, Numero, Caratteristiche chimico-fisiche di fluidi particolari/bombole gas eventualmente richiesti: ______________________________________________

_____________________________________________________________________________________

ESIGENZE DI INSTALLAZIONE

Assorbimento elettrico di spunto (Ampere):

Calore disperso nell’ambiente:

Limiti di temperatura ambientale di funzionamento:			MIN:        °C      MAX:          °C

Limiti di umidità ambientale di funzionamento:				MIN:          %      MAX:          %

Esigenza di alimentazione stabilizzata entro:

Esigenza di alimentazione ininterrotta (con UPS):			si       Potenza (W) _______	no   

Infrastrutture particolari necessarie per l’installazione:

Ulteriori esigenze tecniche per l’installazione, il corretto funzionamento e l’uso sicuro dell’apparecchiatura (distribuzione gas, piastre di appoggio, areazione del locale, ecc.):

Regione Lombardia

AZIENDA OSPEDALIERA

Della Valtellina e della Valchiavenna

SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA

## DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

- ELENCO (compresi codici d’ordine) E LISTINO MATERIALE DI CONSUMO (se presenti), SPECIFICANDO QUALE MATERIALE E’ DEDICATO / ESCLUSIVO

- DICHIARAZIONE DI FORNITURA DI ADEGUATA ISTRUZIONE AGLI OPERATORI

- DICHIARAZIONE DI POSSIBILITA’ DI FORNITURA DELLE PARTI DI RICAMBIO PER 10 ANNI DALLA DATA DI ACCETTAZIONE

- FORNITURA DEL PROTOCOLLO DI MANUTENZIONE PREVENTIVA CONSIGLIATO (CON PERIODICITA’ E MODALITA’ – CHECK LIST)

- UNA COPIA MANUALE D’USO IN ITALIANO E/O SU SUPPORTO INFORMATICO.

## IN CASO DI AGGIUDICAZIONE:

- UNA COPIA MANUALE D’USO IN ITALIANO   E/O SU SUPPORTO INFORMATICO; IL MANUALE DEVE CONTENERE PARAGRAFI SPECIFICI  D.LGS  81/2008

- CERTIFICAZIONI COMPROVANTI LE RISPOSTE DATE IN QUESTO QUESTIONARIO